附件1：报名表

报名表

项目编号：SEK2026012

项目名称：山东省第二康复医院3号楼及8号楼装修改造监理服务采购项目

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  |
| 联系方式 |  |
| 邮箱 |  |
| 地址 |  |

单位名称（公章）：

日期：       年     月    日

附件2：要求

第一部分 采购需求

一、项目概况

1.1项目名称：山东省第二康复医院3号楼及8号楼装修改造项目监理服务采购

1.2项目地点：位于山东省泰安市泰山区擂鼓石大街南侧、虎山路东侧（山东省第二康复医院院内）

1.3监理服务期：服务周期随施工工期，直至工程全部竣工验收合格、材料归档为止。3号楼及8号楼装修改造项目计划施工工期60日历天。

- 服务内容

为3号楼及8号楼装修改造项目开展全过程工程监理服务，监理工作内容包括但不限于以下内容：

1.施工准备阶段

（1）协助建设单位审查设计图纸的完整性、合理性和可施工性，提出优化建议，明确施工要求和技术标准。

（2）审查施工单位提交的施工组织设计、施工方案、进度计划等，提出修改意见，确保方案合理可行，符合工程质量和安全要求。

（3）检查施工单位的施工准备情况，包括人员、设备、材料、场地等，确认具备开工条件后，下达开工令。

2.施工阶段的质量控制

⑴对隐蔽工程控制。

⑵对重点工程质量控制。

⑶对施工测量、放样等进行检查。

⑷检查确认进入现场的主要工程材料、构配件和设备质量。

⑸监督施工单位按照施工规范、设计图纸要求进行施工，严格执行施工合同；

（6）检查施工单位的检验测试仪器、设备、度量衡器具等在有效期内使用，以保证计量资料准确；

（7）监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故，并认真做好监理记录；

（9）对大、重大质量事故及其他紧急情况，应及时报告医院,并配合建设单位向有关单位进行报告。

（10）对分项工程、分部工程进行质量验收，检查施工质量是否符合验收标准，对不合格工程要求施工单位整改，整改合格后方可进入下一道工序。

2.施工阶段的进度控制

⑴监督施工单位严格按施工合同规定的工期组织施工；

⑵检查施工单位的进度落实情况，跟踪工程实际进度，对比计划进度，及时发现进度偏差，分析原因，提出纠偏措施，及时向医院报告施工计划执行情况、工程进度及存在的问题。

3.施工阶段的投资控制

⑴审查施工单位申报工程量计量清单；

⑵审核工程变更。

4.安全管理

⑴检查施工单位在工程项目上建立健全安全生产规章制度。

⑵审批施工单位动火作业，定期巡检施工过程中危险性较大工程的作业情况。

⑶核查施工现场安全设施的验收手续

⑷检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求。

⑸监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业。

⑹督促施工单位安全自查，并对自查情况抽查。

5.竣工验收阶段建设监理工作的主要内容：

（1）督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料；

（2）审查施工单位的竣工报告，提出工程质量评估报告；

（3）参加业主组织的竣工验收。

（4）合同执行情况的分析和跟踪管理；

（5）协助业主处理与工程有关的索赔事宜及合同争议事宜。

- 其他要求

质量要求：符合行业内现行质量验收标准，达到合格标准；符合国家、行业、山东省及泰安市有关技术规范、标准、规程等要求。

技术要求 ：执行国家、省、市现行的建设工程施工及验收规范、施工技术标准、程序等，本文件虽未列举，但按国家有关规定应当执行的技术规定。

必须坚持以“质量第一、预防为主、一切用数据说话，科学、公正、守法”作为技术咨询原则，以“三控、三管、一协调”作为指导思想，对施工全过程进行监督、检查，协助采购人成功管理、协调相关工程任务。

必须承诺并安排监理人员每天常驻施工现场，达到保证监理服务的目的，确保在施工现场，只要有施工活动，就必须有监理人员在场监督。

第二部分  响应文件要求

一、内容要求

1.营业执照副本及相关资质证明（复印件并加盖公章）

2.法定代表人授权委托书，如法定代表人参加报价，提供法定代表人证明或身份证（复印件并加盖公章）

3.承诺函（见附件3）

4.报价单（见附件4）

5.供应商认为有必要的其他材料（包括但不限于公司实力、服务方案、本项目人员配备情况等方面）

二、其他要求

1.响应文件，一式三份，建议钉装或胶装。

2.响应文件做好目录和页码。

3.对响应文件密封情况不做要求。

附件3：承诺函

承诺函

山东省第二康复医院：

我单位提交的相关资料以及表达的内容以及相关承诺，真实有效，我单位对以上材料的真实有效性负法律责任。

单位：（公章）

年    月    日

附件4  报价单

报价单

| 序号 | 名称 | 报价(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 山东省第二康复医院3号楼及8号楼装修改造监理服务采购项目 | 小 写 ： 大 写 ： |
| 备注 |  |  |

注：（1）提交报价单视同响应院内采购项目需求公示中所有要求。

（2）本项目为交钥匙工程，供应商所报价格为含税全包价。

（3）报价不得高于预算控制价。

（4）报价包含本项目需要的所有费用（含人工、材料、设备、验收、评审、税费等所有相关费用）。

单位全称：

签字：

年   月   日