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报名表

项目编号：SEK2026026 
项目名称：山东省第二康复医院职业卫生试剂耗材采购项目

	单位名称
	

	联系人
	

	电话
	

	邮箱
	

	地址
	

	所投包号
	A包 
B包 




单位名称（公章）：

日期：       年     月   日
附件2：要求
第一部分 项目概况
一、采购清单
A包：
	序号
	名称
	级别
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）

	1
	钠标准溶液
	有证
	高、低
	套
	6
	372

	2
	二硫化碳
	色谱纯
	500ml
	套
	5
	546

	3
	变色硅胶
	分析纯(AR)
	500g
	套
	2
	20

	4
	对苯二甲酸
	标准品
	99.9%；250mg
	套
	2
	110

	5
	甲基环己烷
	标准品
	99.50%
	套
	2
	92

	6
	二乙烯基苯
	标准品
	83.40%
	套
	2
	46

	7
	苄基氯
	标准品
	99.80%
	套
	2
	69

	8
	七氟烷
	标准品
	99.60%
	套
	2
	116

	9
	1,2,4-三氯苯
	标准品
	99.70%
	套
	2
	37

	10
	异丙醇
	标准品
	99.90%
	套
	2
	37

	11
	1-丙醇
	标准品
	99.90%
	套
	2
	188

	12
	异辛醇
	GC色谱纯标准品
	≥99%
	套
	1
	18

	13
	丙烯酸乙酯
	标准品
	1g：99.9%
	套
	2
	118

	14
	丙烯酸戊酯
	标准品
	100mg：99.2%（GC）
	套
	2
	194

	15
	丙烯酸丁酯
	标准品
	10mg：98%
	套
	2
	82

	16
	对氯甲苯
	化学试剂
	99.30%
	套
	2
	92

	17
	丁二腈
	化学试剂
	5g；99%
	套
	2
	63

	18
	十二水合硫酸铁铵
	化学试剂
	优级纯
	套
	2
	35

	19
	磷酸
	化学试剂
	AR500ML；85%；
	箱
	2
	286

	20
	异丁醇
	GC色谱纯标准品
	500ml
	套
	2
	95

	21
	四氯汞钠标准溶液
	有证
	100mL
	套
	2
	168

	22
	异丁醇二硫化碳中异辛醇标准物质
	有证
	1000μg/mL
	套
	2
	83

	23
	二硫化碳中正丙醇标准物质
	有证
	1000μg/mL
	套
	2
	37

	24
	异丙醇二硫化碳混合溶剂中正丁醇溶液标准物质
	有证
	4000μg/mL
	套
	2
	110

	25
	二硫化碳中1,2,4-三氯苯溶液标准物质
	有证
	1000μg/mL
	套
	2
	34

	26
	二硫化碳中苄基氯标准物质
	有证
	1000μg/mL
	套
	2
	116

	27
	二硫化碳中甲基环己烷标准物质
	有证
	1000μg/mL
	套
	3
	69

	28
	甲醛缓冲吸收储备液
	有证
	100ml
	套
	2
	101

	29
	盐酸副玫瑰苯胺溶液
	有证
	100ml：0.0016
	套
	2
	95

	30
	二氧化硫标准溶液
	有证
	20ml：100ug/ml
	套
	3
	38

	31
	氨标准溶液
	有证
	1000ug/ml
	套
	6
	63

	32
	水质氨（标样）
	有证
	高、中、低
	套
	7
	42

	33
	水中苯酚（标样）
	有证
	高、中、低
	套
	2
	38

	34
	水中锆（标样）
	有证
	高、中、低
	套
	2
	35

	35
	二氧化硫（标样）
	有证
	高、中、低
	套
	2
	74

	36
	锆标准溶液
	有证
	1000mg/L
	套
	2
	116

	37
	二硫化碳中丁酮溶液标准物质
	有证
	55000μg/mL
	套
	2
	79

	38
	二硫化碳中二乙基甲酮溶液标准物质
	有证
	1000μg/mL
	套
	2
	103

	39
	二硫化碳中2-己酮溶液标准物质
	有证
	1000μg/mL
	套
	2
	100

	40
	二硫化碳中二异丁基甲酮（ 2,6-二甲基-4-庚酮 ）溶液标准物质
	有证
	1000μg/mL
	套
	2
	95

	41
	甲醇中乙二醇溶液标准物质
	有证
	1000μg/mL
	套
	2
	168

	42
	二硫化碳中丙烯酸乙酯溶液标准物质
	有证
	2000μg/mL
	套
	3
	126

	43
	二硫化碳中丙烯酸丁酯溶液标准物质
	有证
	2000μg/mL
	套
	3
	116

	44
	水中氯化氢溶液标准物质
	有证
	100μg/mL
	套
	2
	47

	45
	水中锶标准溶液
	有证
	1000mg/L
	套
	2
	38

	46
	水中锑标准溶液
	有证
	100mg/L
	套
	2
	33

	47
	锑标准物质
	有证
	20mL
	套
	2
	24

	48
	水中氟化氢溶液标准物质
	有证
	100μg/mL
	套
	2
	37

	49
	水中镉溶液标准物质
	有证
	1000mg/L
	套
	2
	44

	50
	水中钙溶液标准物质
	有证
	50mL；1000mg/L
	套
	2
	44

	51
	水中钾溶液标准物质
	有证
	50mL；1000mg/L
	套
	2
	44

	52
	硫酸根标液
	有证
	50mL；1000mg/L
	套
	2
	46

	53
	氯离子标液
	有证
	50mL；1000mg/L
	套
	2
	46

	54
	活性炭管中丁酮质控样品
	有证
	2支/套：2组分
	套
	2
	242

	55
	活性炭管中二乙基甲酮质控样品
	有证
	2支/套：2组分
	套
	2
	247

	56
	活性炭管中2-己酮质控样品
	有证
	2支/套：2组分
	套
	2
	260

	57
	活性炭管中二异丁基甲酮质控样品
	有证
	2支/套 , 2组分
	套
	2
	249.5

	58
	活性炭管中正丁醇质控样品
	有证
	2支/套 , 2组分
	套
	2
	305

	59
	活性炭管中丁醇质控样品
	有证
	2支/套,2组分
	套
	2
	263

	60
	活性炭管中正己烷质控样品
	有证
	2支/套,2组分
	套
	2
	359

	61
	活性炭管中三氯乙烯质控样品
	有证
	2支/套,2组分
	套
	2
	359

	62
	粉尘中游离二氧化硅质控样品
	有证
	2支/套,2组分
	套
	1
	750

	63
	活性炭管中的苯
	有证
	标样
	套
	2
	372

	64
	纳氏试剂
	AR
	100ml
	套
	4
	164

	65
	铅标准溶液
	有证
	50mL；1000mg/L
	套
	5
	30

	66
	铅标准物质
	有证
	高、中、低
	套
	4
	554

	67
	锰标准溶液
	有证
	1000ug/ml
	套
	4
	47

	68
	锰标准物质
	有证
	高、中、低
	套
	4
	372

	69
	镉标准溶液
	有证
	1000ug/ml
	套
	4
	36

	70
	镉标准物质
	有证
	高、中、低
	套
	4
	372

	71
	钙标准溶液
	有证
	1000ug/ml
	套
	3
	30

	72
	钙标准物质
	有证
	高、低
	套
	3
	372

	73
	锌标准物质
	有证
	1000ug/ml
	套
	3
	30

	74
	锌标准溶液
	有证
	高、低
	套
	3
	372

	75
	钾标准溶液
	有证
	1000ug/ml
	套
	3
	30

	76
	钾标准物质
	有证
	高、低
	套
	3
	364.5

	77
	钠标准物质
	有证
	1000ug/ml
	套
	3
	30

	78
	铜标准溶液
	有证
	1000ug/ml
	套
	3
	30

	79
	铜标准物质
	有证
	高、低
	套
	3
	372

	80
	气相色谱进样瓶，带塞
	2ml
	100个/盒
	盒
	10
	84

	81
	水中氮氧化物标准溶液
	有证
	1000mg/L
	支
	10
	58

	82
	活性炭管中四氯乙烯质量控制样品
	有证
	2 支/套
	套
	2
	352.8

	83
	二硫化碳中四氯乙烯标准溶液
	有证
	1000ug/ml； 2mL
	套
	3
	40

	84
	滤膜中锰质量控制样品
	有证
	2 支/套
	套
	1
	302.4

	85
	乙苯
	试剂
	5mL；99.9%,GCS
	瓶
	1
	21

	86
	对二甲苯
	试剂
	5mL；99.6%,GCS 
	瓶
	1
	21

	87
	间二甲苯
	试剂
	5mL；99%,GCS 
	瓶
	1
	21

	88
	邻二甲苯
	试剂
	5ml；98.1%,GCS 
	瓶
	1
	21

	89
	苯
	试剂
	5mL；99.9%,GCS
	瓶
	1
	21

	90
	苯乙烯
	试剂
	5ML；99.9%,GCS
	瓶
	1
	105

	91
	乙酸乙酯
	试剂
	5mL；GC500ml
	瓶
	1
	21

	92
	乙酸丁酯
	试剂
	5mL；气相色谱
	瓶
	1
	21

	93
	二硫化碳中7种苯系物混合溶液标准物质
	有证
	2mL；1000µg/mL
	瓶
	3
	108

	94
	滤膜中铅质控样品
	有证
	3片/套；标准值1:20.0μg/片;标准值2:50.0μg/片;标准值3:空白
	套
	2
	345

	95
	二硫化碳中的环己烷标准溶液
	有证
	1000ug/ml
	瓶
	2
	47

	96
	标准品/二硫化碳中37种挥发性有机物VOC混标/GBZ/T 300.59-2017
	有证
	5000ug/ml
	套
	2
	2761

	97
	测尘滤膜
	测尘用，100张/盒
	φ37mm
	套
	100
	16

	98
	测尘滤膜
	测尘用，100张/盒
	φ40mm
	套
	100
	16

	99
	测尘滤膜
	测尘用，100张/盒
	φ30mm
	套
	100
	16

	100
	微孔滤膜
	测尘用，100张/盒
	φ37mm
	套
	100
	19

	101
	微孔滤膜
	测尘用，100张/盒
	φ40mm
	套
	100
	19

	102
	塑料进样瓶
	优
	1.5ml带塞：
	盒
	2
	52.5

	103
	玻璃进样瓶
	优
	1.5ml带塞：100支/盒
	盒
	3
	27

	104
	玻璃比色皿
	优
	1cm*1cm：10mm
10个/盒
	盒
	2
	39.9

	105
	石英比色皿
	优
	1cm*1cm：10mm（2只/盒）
	盒
	2
	45

	106
	移液枪 枪头
	优
	0.5-10ul
	包
	1
	6

	107
	移液枪 枪头
	优
	1-10ml
	包
	5
	25

	108
	移液枪 枪头
	优
	100-1000ul
	包
	2
	10.5

	109
	移液枪 枪头
	优
	10-100ul
	包
	4
	9

	110
	冲击式吸收管
	优
	透明10ml
	支
	20
	10.5

	111
	小型气泡吸收管
	优
	透明5ml
	支
	20
	11.5

	112
	铝箔气袋
	优
	2L单阀 20*30cm
	个
	40
	3.9

	113
	警示标识
	优
	当心火灾
当心中毒
禁止烟火
必须消除静电
当心表面高温
注意通风
	套
	30
	4.2

	114
	双面胶
	优
	3mm厚*8cm宽*10m长
	卷
	2
	7.5

	115
	废液桶
	优
	白圆普通款 25L
	个
	3
	28.5

	116
	防紫外线眼镜
	优
	10435
	个
	10
	33.6

	117
	移液枪支架
	优
	A型
	个
	2
	14.6

	118
	实验用纯净水
	纯净水
	18.9L/桶
	桶
	167
	15

	
	预算总价（元）
	53520





B包：
	序号
	名称
	级别
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）

	1
	高纯氮气（钢瓶需过检，以旧换新）
	40L
	99.999
	瓶
	10
	180

	2
	高纯乙炔（钢瓶需过检，以旧换新）
	40L
	99.999
	瓶
	2
	384

	3
	高纯氩气
	40L
	99.999
	瓶
	2
	336

	4
	高纯氦气
	40L
	99.999
	瓶
	1
	3240

	
	预算总价（元）
	6480


二、付款方式
签订合同后，收到货物且验收通过后，一次性全部支付。    
第二部分  响应文件要求
一、内容要求
1.营业执照副本及相关资质证明材料（复印件加盖公章）。
2.法定代表人授权委托书，如法定代表人参加报价，提供法定代表人证明或身份证（复印件加盖公章）
3.承诺函（见附件3）
4.报价单（见附件4）
4.供应商认为有必要的其他材料（包括但不限于公司基本情况、供货方案等）
二、其他要求
1. 响应文件，一式三份，建议钉装或胶装。
2. 响应文件做好目录和页码。
3. 对响应文件密封情况不作要求。

附件3：承诺函
承诺函

山东省第二康复医院：
我单位提交的相关资料以及表达的内容以及相关承诺，真实有效，我单位对以上材料的真实有效性负法律责任。


             单位：（公章）

年    月    日

附件4：报价单及报价明细表

A包报价单

	序号
	名称
	折扣率（%）

	1
	山东省第二康复医院
职业卫生试剂耗材采购项目
	             %

	备注
	




注：（1）提交报价单视同响应院内采购项目需求公示中所有要求。
（2）本项目为交钥匙工程，供应商所报价格为含税全包价。
（3）报价不得高于预算控制价。
（4）因参与本项目产生的人工、印刷、差旅等费用由供应商承担。

单位全称：
签字： 
                            年   月  日
A包报价明细表

	序号
	名称
	级别
	规格
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	钠标准溶液
	有证
	高、低
	套
	6
	

	2
	二硫化碳
	色谱纯
	500ml
	套
	5
	

	3
	变色硅胶
	分析纯(AR)
	500g
	套
	2
	

	4
	对苯二甲酸
	标准品
	99.9%；250mg
	套
	2
	

	5
	甲基环己烷
	标准品
	99.50%
	套
	2
	

	6
	二乙烯基苯
	标准品
	83.40%
	套
	2
	

	7
	苄基氯
	标准品
	99.80%
	套
	2
	

	8
	七氟烷
	标准品
	99.60%
	套
	2
	

	9
	1,2,4-三氯苯
	标准品
	99.70%
	套
	2
	

	10
	异丙醇
	标准品
	99.90%
	套
	2
	

	11
	1-丙醇
	标准品
	99.90%
	套
	2
	

	12
	异辛醇
	GC色谱纯标准品
	≥99%
	套
	1
	

	13
	丙烯酸乙酯
	标准品
	1g：99.9%
	套
	2
	

	14
	丙烯酸戊酯
	标准品
	100mg：99.2%（GC）
	套
	2
	

	15
	丙烯酸丁酯
	标准品
	10mg：98%
	套
	2
	

	16
	对氯甲苯
	化学试剂
	99.30%
	套
	2
	

	17
	丁二腈
	化学试剂
	5g；99%
	套
	2
	

	18
	十二水合硫酸铁铵
	化学试剂
	优级纯
	套
	2
	

	19
	磷酸
	化学试剂
	AR500ML；85%；
	箱
	2
	

	20
	异丁醇
	GC色谱纯标准品
	500ml
	套
	2
	

	21
	四氯汞钠标准溶液
	有证
	100mL
	套
	2
	

	22
	异丁醇二硫化碳中异辛醇标准物质
	有证
	1000μg/mL
	套
	2
	

	23
	二硫化碳中正丙醇标准物质
	有证
	1000μg/mL
	套
	2
	

	24
	异丙醇二硫化碳混合溶剂中正丁醇溶液标准物质
	有证
	4000μg/mL
	套
	2
	

	25
	二硫化碳中1,2,4-三氯苯溶液标准物质
	有证
	1000μg/mL
	套
	2
	

	26
	二硫化碳中苄基氯标准物质
	有证
	1000μg/mL
	套
	2
	

	27
	二硫化碳中甲基环己烷标准物质
	有证
	1000μg/mL
	套
	3
	

	28
	甲醛缓冲吸收储备液
	有证
	100ml
	套
	2
	

	29
	盐酸副玫瑰苯胺溶液
	有证
	100ml：0.0016
	套
	2
	

	30
	二氧化硫标准溶液
	有证
	20ml：100ug/ml
	套
	3
	

	31
	氨标准溶液
	有证
	1000ug/ml
	套
	6
	

	32
	水质氨（标样）
	有证
	高、中、低
	套
	7
	

	33
	水中苯酚（标样）
	有证
	高、中、低
	套
	2
	

	34
	水中锆（标样）
	有证
	高、中、低
	套
	2
	

	35
	二氧化硫（标样）
	有证
	高、中、低
	套
	2
	

	36
	锆标准溶液
	有证
	1000mg/L
	套
	2
	

	37
	二硫化碳中丁酮溶液标准物质
	有证
	55000μg/mL
	套
	2
	

	38
	二硫化碳中二乙基甲酮溶液标准物质
	有证
	1000μg/mL
	套
	2
	

	39
	二硫化碳中2-己酮溶液标准物质
	有证
	1000μg/mL
	套
	2
	

	40
	二硫化碳中二异丁基甲酮（ 2,6-二甲基-4-庚酮 ）溶液标准物质
	有证
	1000μg/mL
	套
	2
	

	41
	甲醇中乙二醇溶液标准物质
	有证
	1000μg/mL
	套
	2
	

	42
	二硫化碳中丙烯酸乙酯溶液标准物质
	有证
	2000μg/mL
	套
	3
	

	43
	二硫化碳中丙烯酸丁酯溶液标准物质
	有证
	2000μg/mL
	套
	3
	

	44
	水中氯化氢溶液标准物质
	有证
	100μg/mL
	套
	2
	

	45
	水中锶标准溶液
	有证
	1000mg/L
	套
	2
	

	46
	水中锑标准溶液
	有证
	100mg/L
	套
	2
	

	47
	锑标准物质
	有证
	20mL
	套
	2
	

	48
	水中氟化氢溶液标准物质
	有证
	100μg/mL
	套
	2
	

	49
	水中镉溶液标准物质
	有证
	1000mg/L
	套
	2
	

	50
	水中钙溶液标准物质
	有证
	50mL；1000mg/L
	套
	2
	

	51
	水中钾溶液标准物质
	有证
	50mL；1000mg/L
	套
	2
	

	52
	硫酸根标液
	有证
	50mL；1000mg/L
	套
	2
	

	53
	氯离子标液
	有证
	50mL；1000mg/L
	套
	2
	

	54
	活性炭管中丁酮质控样品
	有证
	2支/套：2组分
	套
	2
	

	55
	活性炭管中二乙基甲酮质控样品
	有证
	2支/套：2组分
	套
	2
	

	56
	活性炭管中2-己酮质控样品
	有证
	2支/套：2组分
	套
	2
	

	57
	活性炭管中二异丁基甲酮质控样品
	有证
	2支/套 , 2组分
	套
	2
	

	58
	活性炭管中正丁醇质控样品
	有证
	2支/套 , 2组分
	套
	2
	

	59
	活性炭管中丁醇质控样品
	有证
	2支/套,2组分
	套
	2
	

	60
	活性炭管中正己烷质控样品
	有证
	2支/套,2组分
	套
	2
	

	61
	活性炭管中三氯乙烯质控样品
	有证
	2支/套,2组分
	套
	2
	

	62
	粉尘中游离二氧化硅质控样品
	有证
	2支/套,2组分
	套
	1
	

	63
	活性炭管中的苯
	有证
	标样
	套
	2
	

	64
	纳氏试剂
	AR
	100ml
	套
	4
	

	65
	铅标准溶液
	有证
	50mL；1000mg/L
	套
	5
	

	66
	铅标准物质
	有证
	高、中、低
	套
	4
	

	67
	锰标准溶液
	有证
	1000ug/ml
	套
	4
	

	68
	锰标准物质
	有证
	高、中、低
	套
	4
	

	69
	镉标准溶液
	有证
	1000ug/ml
	套
	4
	

	70
	镉标准物质
	有证
	高、中、低
	套
	4
	

	71
	钙标准溶液
	有证
	1000ug/ml
	套
	3
	

	72
	钙标准物质
	有证
	高、低
	套
	3
	

	73
	锌标准物质
	有证
	1000ug/ml
	套
	3
	

	74
	锌标准溶液
	有证
	高、低
	套
	3
	

	75
	钾标准溶液
	有证
	1000ug/ml
	套
	3
	

	76
	钾标准物质
	有证
	高、低
	套
	3
	

	77
	钠标准物质
	有证
	1000ug/ml
	套
	3
	

	78
	铜标准溶液
	有证
	1000ug/ml
	套
	3
	

	79
	铜标准物质
	有证
	高、低
	套
	3
	

	80
	气相色谱进样瓶，带塞
	2ml
	100个/盒
	盒
	10
	

	81
	水中氮氧化物标准溶液
	有证
	1000mg/L
	支
	10
	

	82
	活性炭管中四氯乙烯质量控制样品
	有证
	2 支/套
	套
	2
	

	83
	二硫化碳中四氯乙烯标准溶液
	有证
	1000ug/ml； 2mL
	套
	3
	

	84
	滤膜中锰质量控制样品
	有证
	2 支/套
	套
	1
	

	85
	乙苯
	试剂
	5mL；99.9%,GCS
	瓶
	1
	

	86
	对二甲苯
	试剂
	5mL；99.6%,GCS 
	瓶
	1
	

	87
	间二甲苯
	试剂
	5mL；99%,GCS 
	瓶
	1
	

	88
	邻二甲苯
	试剂
	5ml；98.1%,GCS 
	瓶
	1
	

	89
	苯
	试剂
	5mL；99.9%,GCS
	瓶
	1
	

	90
	苯乙烯
	试剂
	5ML；99.9%,GCS
	瓶
	1
	

	91
	乙酸乙酯
	试剂
	5mL；GC500ml
	瓶
	1
	

	92
	乙酸丁酯
	试剂
	5mL；气相色谱
	瓶
	1
	

	93
	二硫化碳中7种苯系物混合溶液标准物质
	有证
	2mL；1000µg/mL
	瓶
	3
	

	94
	滤膜中铅质控样品
	有证
	3片/套；标准值1:20.0μg/片;标准值2:50.0μg/片;标准值3:空白
	套
	2
	

	95
	二硫化碳中的环己烷标准溶液
	有证
	1000ug/ml
	瓶
	2
	

	96
	标准品/二硫化碳中37种挥发性有机物VOC混标/GBZ/T 300.59-2017
	有证
	5000ug/ml
	套
	2
	

	97
	测尘滤膜
	测尘用，100张/盒
	φ37mm
	套
	100
	

	98
	测尘滤膜
	测尘用，100张/盒
	φ40mm
	套
	100
	

	99
	测尘滤膜
	测尘用，100张/盒
	φ30mm
	套
	100
	

	100
	微孔滤膜
	测尘用，100张/盒
	φ37mm
	套
	100
	

	101
	微孔滤膜
	测尘用，100张/盒
	φ40mm
	套
	100
	

	102
	塑料进样瓶
	优
	1.5ml带塞：
	盒
	2
	

	103
	玻璃进样瓶
	优
	1.5ml带塞：100支/盒
	盒
	3
	

	104
	玻璃比色皿
	优
	1cm*1cm：10mm
10个/盒
	盒
	2
	

	105
	石英比色皿
	优
	1cm*1cm：10mm（2只/盒）
	盒
	2
	

	106
	移液枪 枪头
	优
	0.5-10ul
	包
	1
	

	107
	移液枪 枪头
	优
	1-10ml
	包
	5
	

	108
	移液枪 枪头
	优
	100-1000ul
	包
	2
	

	109
	移液枪 枪头
	优
	10-100ul
	包
	4
	

	110
	冲击式吸收管
	优
	透明10ml
	支
	20
	

	111
	小型气泡吸收管
	优
	透明5ml
	支
	20
	

	112
	铝箔气袋
	优
	2L单阀 20*30cm
	个
	40
	

	113
	警示标识
	优
	当心火灾
当心中毒
禁止烟火
必须消除静电
当心表面高温
注意通风
	套
	30
	

	114
	双面胶
	优
	3mm厚*8cm宽*10m长
	卷
	2
	

	115
	废液桶
	优
	白圆普通款 25L
	个
	3
	

	116
	防紫外线眼镜
	优
	10435
	个
	10
	

	117
	移液枪支架
	优
	A型
	个
	2
	

	118
	实验用纯净水
	纯净水
	18.9L/桶
	桶
	167
	

	
	总价（元）
	




B包报价单

	序号
	名称
	折扣率（%）

	1
	山东省第二康复医院
职业卫生试剂耗材采购项目
	             %

	备注
	




注：（1）提交报价单视同响应院内采购项目需求公示中所有要求。
（2）本项目为交钥匙工程，供应商所报价格为含税全包价。
（3）报价不得高于预算控制价。
（4）因参与本项目产生的人工、印刷、差旅等费用由供应商承担。

单位全称：
签字： 
                            年   月    日
B包报价明细表

	序号
	名称
	级别
	规格
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	高纯氮气（钢瓶需过检，以旧换新）
	40L
	99.999
	瓶
	10
	

	2
	高纯乙炔（钢瓶需过检，以旧换新）
	40L
	99.999
	瓶
	2
	

	3
	高纯氩气
	40L
	99.999
	瓶
	2
	

	4
	高纯氦气
	40L
	99.999
	瓶
	1
	

	
	总价（元）
	



